##### OŚWIADCZENIE

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa i adres  Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie*:

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego  w trybie przetargu nieograniczonego na: „sukcesywne dostawy oleju napędowego  w ilości 16 000 m3  (16 000 000 litrów), Nr sprawy: U/PN/2018/06/2 , oświadczamy, że oferowany przez nas olej napędowy:

- produkowany jest przez ………………………………. i posiada nazwę handlową …………………………………………………….. .

2) posiada parametry i właściwości określone w poniższej tabeli:

Tabela

| Lp. | Parametr | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zakresy |
|  |  |  | minimum |  | maksimum |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Liczba cetanowa |  |  |  | - |  |
| 2. | Indeks cetanowy |  |  |  | - |  |
| 3. | Gęstość w temperaturze 15°C | kg/m3 |  |  |  |  |
| 4. | Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | %(m/m) | - |  |  |  |
| 5. | Zawartość siarki | mg/kg | - |  |  |  |
| 6. | Zawartość manganu | mg/1 | - |  |  |  |
| 7. | Temperatura zapłonu | °C |  |  | - |  |
| 8. | Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej) | %(m/m) | - |  |  |  |
| 9. | Pozostałość po spopieleniu | %(m/m) | - |  |  |  |
| 10. | Zawartość wody | mg/kg | - |  |  |  |
| 11. | Zawartość zanieczyszczeń | mg/kg | - |  |  |  |
| 12. | Badanie działania korodującego na miedź (3 h w temperaturze 50°C) | klasa |  |
| 13. | Stabilność oksydacyjna | g/m3 | - |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  | - |
| 14. | Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSD 1,4) w temperaturze 60 °C | µm | - |  |  |  |
| 15. | Lepkość w temperaturze 40 °C | mm2/s |  |  |  |  |
| 16. | Skład frakcyjny : |  |  |  |  |  |
|  | - do temperatury 250 °C destyluje | %(V/V) | - |  |  |  |
|  | - do temperatury 350 °C destyluje | %(V/V) |  |  | - |  |
|  | - 95 %(V/V) destyluje do temperatury | °C | - |  |  |  |
|  | - do temperatury 180 °C destyluje | %(V/V) | - |  | - |  |
|  | - do temperatury 340 °C destyluje | %(V/V) | - |  | - |  |
| 17. | Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) | %(V/V) | - |  |  |  |
| 18. | Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP | °C | - |  |
| 19. | Temperatura mętnienia | °C | - |  | - |  |

### Upełnomocnieni przedstawiciele

Wykonawcy:

.............................., data ..................			...............................................

(Podpis/y, pieczęć/cie)

# Footnotes

Jeżeli Wykonawca oferuje olej napędowy produkowany przez więcej niż jednego producenta, to w treści pkt 1 Wykonawca (w formie podpunktów a, b, itd.) wymieni wszystkich producentów, których olej napędowy oferuje wraz z podaniem ich nazw handlowych.

Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy PN-EN ISO 4259, przy czym przy określaniu wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować  zgodnie z kryteriami podanymi w normie  PN-EN ISO 4259.

Graniczna wartość pozostałości po koksowaniu jest określona dla produktu przed dodaniem do niego dodatku podwyższającego liczbę cetanową, jeżeli jest on używany. Jeśli w finalnym handlowym paliwie  graniczna wartość jest przekroczona, należy sprawdzić obecność dodatków zawierających azotany. Jeżeli  obecność  dodatku podwyższającego liczbę cetanową zostanie stwierdzona, graniczna wartość pozostałości po koksowaniu nie jest wiążąca. Zastosowanie dodatków nie zwalnia producenta paliwa od konieczności dotrzymania wymaganej wartości maksimum 0,30 % (m/m) pozostałości po koksowaniu przed dodaniem dodatków.

Dla oleju napędowego zawierającego powyżej 2% estrów metylowych (FAME) jest to dodatkowe wymaganie.

Wymagania dotyczące objętości destylatu do 250ºC  i do 350ºC dla olejów napędowych są zgodne ze Wspólną       Taryfą Celną UE.

Dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września.

Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada.

Dla okresu zimowego trwającego od dnia 16 listopada do końca lutego.